附件

许昌市智慧信息产业中心概念性方案

设计内容

一、概念性设计说明。包括用地现状概述及分析、规划设计依据、规划目标、规划原则、规划布局阐述；建筑、道路、景观等分类规划说明；建设成本测算。

二、主要技术经济指标。包括总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积（还要分别列出地上部分和地下部分建筑面积）、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数（分室内、外和地上、地下）	，以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等项指标。

三、总平面图。完成建筑布局总平面图1：500,包括建筑群体空间布局、公建设施布局、道路、停车设施以及绿化布置等；并要求标明建筑的位置及建筑间距。主要建筑立面，立面效果图若干张，外景、室内、街景透视图若干张等。

四、道路规划图。标明道路控制点标高、道路坡度、道路宽度、转弯半径、车行道等级、停车位等。

五、交通分析图。包括主出入口、人行和车行出入口、人车分流、地下停车行车线路等交通组织分析图。

六、绿化景观分析图。包括景观总平面图、景观分区图、水景设计构想、植物选取意向植物种植分布意向图、室外小品设计意向、景观透视分析草图、景观节点透视分析草图、外部环境设计，表达室外设施如软硬铺地，步行道，墙体等其它造型等。

七、其他。