许昌市市投物业管理有限公司

“黄河鲲鹏科创基地空调设备维保项目”

询价文件

一、项目概况

（一）项目名称：黄河鲲鹏科创基地空调设备维保项目

（二）项目概况：本项目位于魏武大道与明礼街交叉口黄河鲲鹏科创基地。

（三）服务期限：1年

（四）服务要求：空调机房，软化水设备间及冷却塔设备，锅炉系统日常维护及清洗，综合楼1-20层空调设备日常维护及设备清洗。

（五）采购方式：询价。

（六）采购人：许昌市市投物业管理有限公司

（七）控制价：114420元(含税价)，超出此报价的为无效投标，此报价包含但不限于投标人提供服务的人员费用及交通费用，包含各种阀门及设备配件更换的人工费用，包含冷却塔、冷凝器、锅炉房清洗所用的材料费、机械费、人工费。因投标人维保原因产生的安全风险费。

二、投标人资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人;“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;“中国社会组织公共服务平台”网站(www.chinanpo.gov.cn)严重违法失信名单的社会组织。

（三）投标人必须具有独立的法人资格，并持有有效的营业执照，营业执照应包含空调设备维修、保养等相关业务。

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）本项目资格审查贯穿招标全过程。

三、开标有关要求

（一）时间：2025年2月14日15点00分(北京时间)。

（二）地点：许昌市老年大学16楼会议室（本项目采用不见面开标，投标人无需到现场)。

（三）本次评标方法为“低价中标”，若出现2家或2家以上相同最低报价，需进行二次报价。

（四）评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等)。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件要装订并密封，密封处加盖公司公章，一式3份。不按照附件要求提交资料或者缺少的，作为无效投标，投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

（一）询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn)发布，公告期限为3个工作日。

（二）询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn)下载。

（三）资料提交方式及截止日期：现场递交或邮寄均可，截止时间：2025年2月14日14点30分(北京时间)，邮寄方式按收到时间为准。超出此时间提交的响应文件不予接收。

（四）资料提交或邮寄地点：许昌市钧都路与莲城大道交叉口许昌市老年大学1612室。

（五）采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

（六）联系方式：崔先生 0374-2677251。

许昌市市投物业管理有限公司

2025年2月11日

附件：响应文件格式

（项目名称）标段

响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或加盖姓名章）

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价（含税） （元/年） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄河鲲鹏科创基地空调设备维保 | 大写： 小写： | 1年 | 此报价包含但不限于投标人提供服务的人员费用及交通费用，包含各种阀门及设备配件更换的人工费用，包含冷却塔、冷凝器、锅炉房清洗所用的材料费、机械费、人工费。因投标人维保原因产生的安全风险费。 |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：    年    月    日

- 二、黄河鲲鹏科创基地空调设备维护清单

| 序列 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组（1号） | 制冷量2461KW， | 1 | 台 | 换季时对主机主要部件进行检查，确保主机能正常运行 |
|  |  | 输入功率432KW |  |  |  |
| 2 | 离心式冷水机组（2号） | 制冷量1758KW， | 1 | 台 | 换季时对主机主要部件进行检查，确保主机能正常运行 |
|  |  | 输入功率340KW |  |  |  |
| 3 | 冷凝器 |  | 2 | 台 | 保养维护、清洗 |
| 4 | 冷却塔 |  | 2 | 台 | 保养维护、填料拆除泡洗 |
| 5 | 多联机 | 制冷量140KW， | 1 | 套 | 维护、检查，确保系统能正常运行 |
|  |  | 制热量157KW |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 | FP-51——FP-238 | 638 | 台 | 设备维护检查 风口清洗（每年两次） |
| 7 | 吊顶式空调器 | 1200-5000m³/h | 46 | 台 | 设备维护检查 |
| 8 | 变频冷冻水泵 | Q=460m³/h，H=37m，N=75KW | 2 | 台 | 设备维护检查 |
| 9 | 变频冷冻水泵 | Q=346m³/h，H=38m，N=55KW | 1 | 台 | 设备维护检查 |
| 10 | 变频冷却水泵 | Q=600m³/h，H=24m，N=55KW | 2 | 台 | 设备维护检查 |
| 11 | 变频冷却水泵 | Q=450m³/h，H=24m，N=45KW | 1 | 台 | 设备维护检查 |
| 12 | 变频热水循环泵 | Q=280m³/h，H=28m，N=37KW | 3 | 台 | 设备维护检查 |
| 13 | 定压补水装置 | 2台水泵2.5m³/h，90m，3KW | 1 | 套 | 设备维护检查 |
| 14 | 集、分水器 |  | 1 | 套 | 设备维护检查 |
| 15 | 软化水（含水箱） |  | 2 | 套 | 设备维护检查 |
| 16 | 锅炉系统 | 3台板换、水箱、管道 | 1 | 套 | 维护、检查、清洗 |
| 注：本报价包含内容如下 |  |  |  |  |  |
| 1、施工工具：高压洗车机、脚手架、梯子、扳手、螺丝刀、刷子、兆欧表、电流表等 |  |  |  |  |  |
| 2、劳务：风机盘管检查及维护、滤网、风口每年两次清洗消毒，清洗主机冷凝器及冷却塔，离心主机的检查及维护，清洗锅炉、水箱及板换、多联机空调系统的检查及维护 |  |  |  |  |  |
| 3、其他：税金、管理费、利润 |  |  |  |  |  |

- 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目名称项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

- 四、法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方______________________项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：    （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |  |

五、投标承诺函

________（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方___年____月____日____（项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

- 六、营业执照

【此处请提供营业执照复印件并盖公章】